Отчет ООО «Жилсервисстрой»

Адрес:  ул. Гагарина,4 .  Площадь: 2758,1 кв.м.

- Расход средств по статье «Содержание жилья»

| статья расходов | адс 1,20 руб. | расчетно-инфомационные услуги 1,20 руб | комиссия банка1,00 руб. | упрравление эксплуатацией жилого и не жилого фонда 1,20 руб. | содержание жилья 6,40 руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июн.17 | 1765,20 | 1765,20 | 1471,00 | 1765,20 |  |
| июл.17 | 3309,72 | 3309,72 | 2758,10 | 3309,72 | 8327,00 |
| авг.17 | 3309,72 | 3309,72 | 2758,10 | 3309,72 | 34155,50 |
| сен.17 | 3309,72 | 3309,72 | 2758,10 | 3309,72 | 32685,58 |
| окт.17 | 3309,72 | 3309,72 | 2758,10 | 3309,72 | 22143,98 |
| ноя.17 | 3309,72 | 3309,72 | 2758,10 | 3309,72 | 30628,46 |
| дек.17 | 3309,72 | 3309,72 | 2758,10 | 3309,72 | 27695,86 |
| итого | 21623,52 | 21623,52 | 18019,60 | 21623,52 | 155636,38 |
| Потрачено по статье содержание жилья за отчетный период |  |  |  |  | 238526,54 |
| Всего начислено по статье содержание и ремонт жилья за отчетный период |  |  |  |  | 198215,60 |
| остаток на лицевом счете на 31.12.2017. |  |  |  |  | 4704,27 |

- Доходы и расходы по статье «Содержание  жилья»

Без учета должников

| период | начальное сальдо | доходы | расходы | конечное сальдо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечисление ООО "УК ЖЭУ" |  | 27 641,57 |  | 27 641,57 |
| июн.17 | 27 641,57 | 16 181,00 | 6 766,60 | 37 055,97 |
| июл.17 | 37 055,97 | 30339,10 | 21 014,26 | 46 380,81 |
| авг.17 | 46 380,81 | 30339,10 | 46 842,76 | 29 877,15 |
| сен.17 | 29 877,15 | 30339,10 | 45 372,84 | 14 843,41 |
| окт.17 | 14 843,41 | 30339,10 | 34 831,24 | 10 351,27 |
| ноя.17 | 10 351,27 | 30339,10 | 43 315,72 | -2 625,35 |
| Перечисление ООО "УК ЖЭУ" | -2 625,35 | 17 373,64 |  | 14 748,29 |
| дек.17 | 14 748,29 | 30339,10 | 40 383,12 | 4 704,27 |
| итого |  | 243 230,81 | 238 526,54 | 4 704,27 |

- Выполненные работы по статье содержание жилья

| Дата | Сумма | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 06.07.2017 | 400,00 | Диагностика с применением тех. средств (эл. проводка)Гагарина 4-48 |
| 22.07.2017 | 1 360,00 | Ремонт стояка ХВ июль Гагарина 4-15 |
| 25.07.2017 | 880,00 | Ремонт стояка ХВ июль Гагарина 4-9 |
| 25.07.2017 | 5 687,00 | Оказание услуг по ведению документации с участием совета МКД ул.Гагарина дом 4 |
| 11.08.2017 | 830,00 | Замена крана фильтра август Гагарина 4-26 |
| 20.08.2017 | 500,00 | ремонт пакетного выключателя ,август Гагарина 4 |
| 28.08.2017 | 8 250,00 | Оказание услуг по ведению документации с участием совета МКД ул.Гагарина дом 4 |
| 28.08.2017 | 11 510,00 | Замена запорной арматуры системы отопления август Гагарина 4 |
| 28.08.2017 | 13 065,50 | Монтаж эл.проводки подвального помещения МКД |
| 01.09.2017 | 1 660,00 | Гагарина 4 подготовка к отопительному сезону |
| 01.09.2017 | 1 904,00 | Гагарина 4 -Хоз товары, замок |
| 11.09.2017 | 6 800,00 | Информационные доски сентябрь Гагарина 4 |
| 18.09.2017 | 8 250,00 | Оказание услуг по ведению документации с участием совета МКД ул.Гагарина дом 4 |
| 26.09.2017 | 1 040,00 | Гагарина 4-33 Удаление воздуха из 3-х стояков отопления в подвальном помещении |
| 28.09.2017 | 660,00 | сентябрь Гагарина 4-41 установка ремонтного хомута на стояке ХВ |
| 30.09.2017 | 2 771,58 | Расходы по Электроэнергии на ОДН за июнь, июль, август |
| 30.09.2017 | 9 600,00 | периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых |
| 02.10.2017 | 480,00 | Гагарина 4 -15 Удаление воздуха из стояка отопления в подвальном помещении |
| 05.10.2017 | 760,00 | Гагарина 4 -40 Удаление воздуха из 2-х стояков отопления в подвальном помещении |
| 20.10.2017 | 2 540,00 | Гагарина 4 ремонт лестничных площадок входных групп подъездов |
| 25.10.2017 | 600,00 | снятие показаний учета тепловой энергии октябрь |
| 25.10.2017 | 480,00 | Гагарина 4 -23 проверка стояков отопления и удаления воздуха |
| 25.10.2017 | 8 250,00 | Оказание услуг по ведению документации с участием совета МКД ул. Гагарина , дом 4 сентябрь |
| 27.10.2017 | 1 680,00 | Гагарина 4 подвал демонтаж и монтаж кранов на стояках отопления |
| 29.10.2017 | 444,08 | Гагарина 4 - Расход по Электроэнергии на ОДН Октябрь |
| 30.10.2017 | 2 970,00 | Гагарина 4 подвал демонтаж кранов на стояках отопления |
| 30.10.2017 | 480,00 | Гагарина 4 -29 удаление воздуха из стояков отопления |
| 31.10.2017 | 480,00 | Гагарина 4 -23 удаление воздуха из стояков отопления |
| 31.10.2017 | 2 979,90 | Дератизация подвальных помещений МКД |
| 01.11.2017 | 480,00 | удаление воздуха из стояка полотенцесушителя Гагарина 4-23 |
| 02.11.2017 | 950,00 | Подвал : Монтаж крана Д 15 мм на стояке отопления |
| 07.11.2017 | 480,00 | Гагарина 4-30 :удаление воздуха из стояка отопления |
| 10.11.2017 | 11 493,00 | Гагарина 4 -соединение стояков канализации на чердаке с вытяжными вентилируемыми трубами- 12 шт |
| 16.11.2017 | 2 710,00 | Гагарина 4 -58 Демонтаж монтаж канализационных труб Д 110 и фасонных частей стояка канализации |
| 20.11.2017 | 3 400,00 | установка блока питания на общедомовой счетчик отопления |
| 25.11.2017 | 600,00 | снятие показаний учета тепловой энергии ноябрь |
| 25.11.2017 | 8 250,00 | Оказание услуг по ведению документации с участием совета МКД ул. Гагарина , дом 4 октябрь |
| 30.11.2017 | 1 460,00 | Гагарина 4 -материалы, хозтовары ноябрь |
| 30.11.2017 | 805,46 | Гагарина 4 -Расходы по Электроэнергии на ОДН ноябрь |
| 04.12.2017 | 1 900,00 | Гагарина 4 -демонтаж водосточных труб в подвальном помещении |
| 11.12.2017 | 700,00 | Гагарина 4-60Отключение, слив и включение запорной арматуры замена кран-буксы вводного вентиля |
| 12.12.2017 | 1 100,00 | Гагарина 4-6 -демонтаж и монтаж вводного крана холодной воды |
| 15.12.2017 | 500,00 | уборка снега с придомовой территории |
| 15.12.2017 | 1 520,00 | Гагарина 4-51 -Демонтаж и монтаж крана и фильтра холодной воды |
| 15.12.2017 | 9 600,00 | периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых |
| 25.12.2017 | 600,00 | снятие показаний учета тепловой энергии декабрь |
| 25.12.2017 | 8 250,00 | Оказание услуг по ведению документации с участием совета МКД ул. Гагарина , дом 4 ноябрь |
| 29.12.2017 | 3 525,86 | Гагарина 4 -Расходы по Электроэнергии на ОДН декабрь |

- Задолженность

| наименование | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Остаток денежных средств собственников по статье содержание жилья за 2017г. | + 4 704,27 |
| Задолженность за коммунальные услуги и содержание жилья на 31.12.2017г. | -56447,57 |
| Общая задолженность собственников на 31.12.2017 | -51743,30 |

Отчет составлен на 31.12.2017 г.